## Slide 1: Apresentação de apoio para docentes de Arquitetura / Engenharia Civil
Capítulo 02
Aplicações
Aplicações

## Slide 2: Conteúdo
  Fachadas
  Jardins Verticais
  Telhados
  Decoração
  Tubulação de Aço Inoxidável
  Escadas rolantes e elevadores
  Aeroportos
  Mobiliário urbano
  Restauração
  Arenas
  Piscinas
  Distribuição de água
Aplicações

## Slide 3: 1. Fachadas
Aplicações - Fachadas

## Slide 4
No sentido horário, a partir do canto superior esquerdo:
Fachada do centro comercial de Westfield Doncaster em Victoria, Austrália4
Malha Inoxidável quebra sol em uma fachada de escola perto de Washington, DC, EUA. Reduz o brilho, economiza energia e oferece boa visibilidade6
Marquise de malha de aço inoxidável sobre o pátio, Arizona, EUA. Maximiza o bloqueio solar enquanto permite o fluxo de ar6
Centro de Pesquisa Médica Lou Ruvo projetado por Frank Gehry, Las Vegas, EUA5
Aplicações - Fachadas

## Slide 5
Fachada de aço inoxidável de prédio de apartamentos de 285m de altura, Nova Iorque, EUA. Arquiteto: Frank Gehry 7
Aplicações - Fachadas

## Slide 6: Inserções de aço inoxidável reflexivo em uma parede de concreto de um edifício arquivo, Bure-Saudron (51), França8
Aplicações - Fachadas

## Slide 7: Museu de Arte D. R. Weisman, Minneapolis, EUA (1993) - Arquiteto: Frank Gehry9
Gehry: "Eu sempre senti que a arquitetura era sobre materiais. Assistindo meus amigos artistas trabalhando diretamente com materiais - o produto certo é aquele que parece certo, real, aceitável e não inventado".
Para Weisman, Gehry escolheu aço inoxidável. Sua superfície brilhante, reflexiva mas extremamente durável, deu ao edifício sua identidade única.
Aplicações - Fachadas
Notes: http://www.artsconnected.org/artsnetmn/environ/gehry.html

## Slide 8: Centro Kauffman de Artes Cênicas, Kansas City, EUA (2011) - Arquiteto: Moshe Safdie Engenharia: Arup10
A elevação norte do edifício, em frente ao centro de Kansas City, apresenta uma série de paredes arqueadas revestidas com aço inoxidável que se elevam do solo como uma onda. Da sua crista, um teto curvo de vidro desce em direção ao bairro de Crossroads, ao sul, e se transforma em uma parede de vidro de 15 metros de altura, que fornece ao Brandmeyer Great Hall do Centro Kauffman, vistas panorâmicas de Kansas City. Esta dramática fachada e teto de vidro são ancorados por 27 cabos de aço de alta tensão, lembrando um instrumento de cordas.
.
Aplicações - Fachadas
Notes: Arquiteto: Moshe Safdie Structural Engineer: Arup USA, Inc.
http://www.arcspace.com/features/moshe-safdie-/kauffman-center-for-the-performing-arts/

## Slide 9: Centro de Len Lye, New Plymouth, Nova Zelândia Arquiteto: A. Patterson11
Fachada de 14m de altura, feita com 32 toneladas de aço inoxidável 316 altamente polido
Aplicações - Fachadas
Notes: http://www.pattersons.com/mobile/project/len-lye-centre
Fabricating the Len Lye Centre's 32-tonne stainless steel facade is a huge challenge for Taranaki company Rivet.
However, the owner of the New Plymouth business, Steve Scott, says he is loving every minute of it.
The $2 million project to construct the 14-metre-high facade of the New Plymouth centre, which will showcase the work of film maker and kinetic sculptor Len Lye, was a pleasant change from making sinks, hand rails and tanks, Scott said.
"The technical challenge is the best part of the job - the guys love a good challenge." In total, he said the project would equate to the equivalent of a year's work for six staff.
The company had to buy new laser- cutting machinery and create new tooling in-house in order to be able to fabricate the facade, which will be made up of about 510 panels of stainless steel.
The 3000 square metre Len Lye Centre, attached to the Govett-Brewster Art Gallery, was designed by architect Andrew Patterson and is being built by New Plymouth company Clelands Construction.
The total cost of the project, which has been 100 per cent externally funded with zero council borrowing or contribution from New Plymouth District ratepayers, is $11.5 million.
Scott said he spent about six months working with Patterson and Clelands Construction on a facade design they were all happy with and that Scott was confident could be engineered.
About 32 tonnes of the mirror sheet - grade 316 stainless steel - was ordered from a Japanese mill, which Scott said was the only place that could make that grade of steel to the size required.
It was then sent to Taiwan to be polished to a level 8, mirror-like finish. Again, Scott said Taiwan was the only place with the facilities to polish metal of that size to the finish required.
He said he did not know of any other buildings that were constructed of such a material. The tooling developed by Rivet enabled the company to create a curve in the steel panels that was exactly as the architect wanted.
The panels, each measuring 2.8 metres by 1.5m, would fit into each other like a jigsaw to create the Len Lye Centre's facade, which would run along Devon and Queen streets.
Scott said though joins would be visible, they would be as minimalistic as possible.
Rivet, which was established by Scott and his father 22 years ago, became involved with the project at the beginning of 2013 after the tender for construction was awarded to Clelands. Stainless steel was chosen by the architect for the facade because it was, in a sense, a local material.
Ad Feedback
"It's sort of like using the local stone and architects always like using local products," Patterson told the Taranaki Daily News in 2011.
"If you use local material, you engage local industry and expertise." He said Taranaki's stainless steel industry was one of the best in the world, because of the dairy industry.
Scott said he would not have taken on the project if he wasn't 100 per cent sure it could be done.
"I was confident we could do it. We often push the boundaries." By September the panels should start being installed, he said, and the job had to be completed by December. The Len Lye Centre is due to open next year.
Scott said before the panels could be installed, curved concrete walls being made by a Whanganui company using a mould also fabricated by Rivet needed to be erected.
In Rivet's Strandon workshop, sheet metal worker Ian Smith was busy welding away at the framing that would go behind the panels to hold them in place.
He had been working on the project since November, he said, adding with a grin that he was looking forward to seeing the end of it.
Scott also looked forward to seeing the finished product and he was proud to be part of the project.
"I think it will look pretty cool. And if the job's going to go ahead, we might as well be doing it."
- Taranaki Daily News

## Slide 10: Sede da Delhi Metro Rail Corporation, Índia Arquiteto: Raj Rewal & Associates12
Os arquitetos da Raj Rewal & Associates projetaram o revestimento de aço inoxidável para o edifício em Nova Delhi, envolvendo armação tubular de aço inoxidável com painéis de aço inoxidável intercalados com outros de vidro temperado.
Aplicações - Fachadas

## Slide 11: Instalação de aquecimento urbano, Torino, Itália Arquiteto: JP Buffi13
A instalação de aquecimento foi revestida por telas curvas.
As tiras inoxidáveis cor de cobre estão dispostas de forma a proporcionar espaços vazios para a entrada de luz na instalação.
Aplicações - Fachadas
Notes: http://issuu.com/hda_paris/docs/hda_2011_references_web_issu

## Slide 12: Torre Capital gate (2010), Abu Dhabi RMJM, Arquitetos14-16
O ‘respingo’ de aço inoxidável que desce do 19º andar é um elemento de design e um dispositivo de sombreamento que elimina mais de 30% do calor do sol antes de chegar ao edifício Capital Gate. O respingo também gira em torno do prédio em direção ao sul para proteger a torre o máximo possível da luz solar direta.
O “respingo" é feito de 580 painéis para um total aproximado de 5000 m2 de malha de aço inoxidável
Aplicações - Fachadas
Notes: http://www.dailymail.co.uk/travel/article-1284591/Abu-Dhabi-Capital-Gate-skyscraper-leans-times-Tower-Pisa.html
http://www.e-architect.co.uk/dubai/capital-gate-abu-dhabi
http://www.gkd.de/en/gkd/news/news/d/the-worlds-most-inclined-building/

## Slide 13: Fachada de vidro17
Uma rede de barras de aço inoxidável ligadas por nós mantém a fachada de vidro, maximizando a área de luz, incluindo cantos.
Aplicações - Fachadas
Notes: http://hda-paris.com/

## Slide 14: Fachada de vidro, Paris 18
A fachada de vidro é suportada por uma estrutura de aço inoxidável leve e de alta resistência.
A esfera ao fundo é o «Geode», um exclusivo cinema de 360 ° revestido em aço inoxidável, parte da «Cité des Sciences et de l'industrie»
Aplicações - Fachadas
Notes: http://hda-paris.com/
http://www.lageode.fr/la-geode/

## Slide 15: Fachada de vidro, Paris19
Aplicações - Fachadas
Notes: http://hda-paris.com/

## Slide 16: Fachada de malha de edifício de escritórios, Utrecht, Holanda20 Arquitetos: Cepezed
Esta fachada de malha de aço inoxidável de 3000 m² sustenta discos plásticos transparentes.
O vento faz com que a malha vibre e os discos se movam, resultando em ondulações e efeitos de luz.
Aplicações - Fachadas
Notes: http://5osa.tistory.com/archive/200906

## Slide 17: Edifício de baixo consumo energético, Nantes, França 21 Arquitetos: FORMA 6 & B. Dacher
Formas intrincadas de corte a laser da fachada de aço inoxidável dão a este edifício uma aparência notável.
Aplicações - Fachadas

## Slide 18: Centro Acadêmico McGowan, Washington, DC, EUA Malha de guarda-sol6
O centro acadêmico McGowan é um prédio em uma faculdade comunitária.
O edifício é composto por um átrio integrado a uma fachada exterior ventilada, localizada no centro do prédio, virada diretamente para o leste nas primeiras horas da manhã.
O guarda-sol de aço inoxidável reduz o brilho durante o dia assim como a quantidade de ar condicionado necessária para arrefecer o espaço nos meses de verão. Os guarda-sóis de metal convencionais não puderam ser usados para esta aplicação, pois a visibilidade era crucial. Eles simplesmente não ofereciam área aberta suficiente.
Aplicações - Fachadas
Notes: : www.cambridgearchitectural.com

## Slide 19: Rehab of Château de Rentilly, França22-23
Esquerda: Antes
Abaixo: Depois
Um edifício de arte contemporânea no parque de um château.
A fachada foi revestida com chapas de aço inoxidável com acabamento espelhado
Xavier Veilhan, arquiteto:
«… O edifício era uma sombra do que era…
Eu queria paredes que refletissem o parque ao redor ... »
Aplicações - Fachadas
Notes: http://www.marneetgondoire.fr/les-albums-photos/album-photos-490/le-chateau-de-rentilly-renaissance-en-2013-230.html?cHash=d2d475c49fe75ee015495efb35c04460
http://www.marneetgondoire.fr/parc-culturel-de-rentilly/le-chateau-rehabilite-un-nouvel-espace-d-art-contemporain-859.html

## Slide 20: Hospital St Guy, Londres24 Arquiteto: T. Heartherwick
The Boiler Suit, uma fachada exclusiva projetada para envolver o edifício da caldeira que fornece energia ao Hospital. É composto de 108 azulejos ondulados de aço inoxidável que é iluminado à noite para fornecer uma especial boas-vindas aos funcionários e visitantes que chegam ao hospital à noite.
Aplicações - Fachadas
Notes: http://www.dezeen.com/2007/08/20/boiler-suit-by-thomas-heatherwick/

## Slide 21: Arena American Airlines, Miami, USA
Aplicações - Fachadas
Fabricado com 315,87 m2 de tela metálica arquitetônica de aço inoxidável com perfis LED entrelaçados, a tela Mediamesh® de Miami proporciona aos visitantes da Arena uma visão desobstruída do interior e do conteúdo digital atraente no exterior. Com três andares de altura (12,8 m de altura e 243,8 m de largura), a fachada Mediamesh de Miami tem quatro vezes o tamanho de um outdoor padrão. A arena recebe mais de 1,3 milhão de visitantes por ano para shows, eventos familiares e esportivos.
Notes: http://www.dezeen.com/2007/08/20/boiler-suit-by-thomas-heatherwick/

## Slide 22: Fachadas – Referências (1/2):
Aplicações - Fachadas
http://www.worldstainless.org/news/show/1850
http://www.worldstainless.org/news/show/1851
http://www.archiexpo.com/architecture-design-manufacturer/stainless-steel-facade-cladding-2964.html
http://www.steelcolor.com.au/westfield-doncaster/
http://wikimapia.org/7695594/Cleveland-Clinic-Lou-Ruvo-Center-for-Brain-Health#/photo/3116187
http://cambridgearchitectural.com/
http://news.newyorkbygehry.com/
http://archinect.com/firms/project/39353/edf-archives-center/9174600
http://greatbuildings.com/buildings/Weisman_Art_Museum.html
http://www.arcspace.com/features/moshe-safdie-/kauffman-center-for-the-performing-arts/
http://pattersons.com/civic/len-lye-contemporary-art-museum/
http://www.stainlessindia.org/UploadPdf/SI_Mar08.pdf
http://www.archilovers.com/projects/30432/centrale-termica-teleriscaldamento-iride-energia.html
http://ctbuh.org/LinkClick.aspx?fileticket=o5avvVa6Ll8%3D&tabid=749&language=en-US
Notes: http://www.dezeen.com/2007/08/20/boiler-suit-by-thomas-heatherwick/

## Slide 23: Fachadas – Referências (2/2):
Aplicações - Fachadas
http://www.dailymail.co.uk/travel/article-1284591/Abu-Dhabi-Capital-Gate-skyscraper-leans-times-Tower-Pisa.html
http://www.e-architect.co.uk/dubai/capital-gate-abu-dhabi
http://hda-paris.com/
http://www.lageode.fr/la-geode/
http://issuu.com/hda_paris/docs/hda_2011_references_web_issu
http://5osa.tistory.com/entry/Cepezed-and-Ned-Kahn-Studios-Vertical-Canal-fa%C3%A7ade-Utrecht-Netherlands
http://www.reseaux-artistes.fr/dossiers/beatrice-dacher/architecture-sully-2006-2010
http://www.marneetgondoire.fr/les-albums-photos/album-photos-490/le-chateau-de-rentilly-renaissance-en-2013-230.html?cHash=d2d475c49fe75ee015495efb35c04460
http://www.marneetgondoire.fr/parc-culturel-de-rentilly/le-chateau-rehabilite-un-nouvel-espace-d-art-contemporain-859.html
http://www.dezeen.com/2007/08/20/boiler-suit-by-thomas-heatherwick
http://www.gkdmediamesh.com/blog/the_role_of_metallic_mesh_in_transforming_stadium_architecture.html
Notes: http://www.dezeen.com/2007/08/20/boiler-suit-by-thomas-heatherwick/

## Slide 24: 2. Jardins Verticais
Aplicações – Muros Verdes

## Slide 25: Sobre Jardins Verticais
Os jardins verticais são um elemento arquitetônico emergente, proporcionando uma enorme quantidade de benefícios a um edifício, tornando-o mais agradável e habitável, ao mesmo tempo que realiza um controle térmico e melhora a qualidade do ar.
A utilização de cabos de aço inoxidável, hastes e malhas para que as plantas escalem a fachada de um edifício é uma alternativa ao sistema tradicional.
A aplicação deste sistema nas fachadas existentes é fácil e simples.
Aplicações – Muros Verdes

## Slide 26: Fachada Verde1
Edifício com transformadores elétricos, Barcelona. Fixadores e cabos de aço inoxidável suportam as plantas.
Aplicações – Muros Verdes

## Slide 27: Green facade 2
A few years later. Improved aesthetics.
Aplicações – Muros Verdes

## Slide 28: Paredes verdes para prédios residenciais2 (acessível em todos os lugares!)
Vantagens:
Melhora o isolamento
Reduz o ruído
Micro-clima mais frio
Biodiversidade aprimorada
Melhora a qualidade do ar (filtragem de poluentes)
Estética
Bem-estar psicológico
Resultado social e econômico positivo
Cabos e âncoras de aço inoxidável
Aplicações – Muros Verdes

## Slide 29: Paredes verdes para prédios residenciais2
Os benefícios da reintrodução da Mãe Natureza em um ambiente cada vez mais antinatural são tão evidentes que o governo australiano criou o Green Building Council of Australia (GBA) com o objetivo de defender um desenvolvimento sustentável adequado.
Aplicações – Muros Verdes
Notes: Source: www.assda.asn.au

## Slide 30: Paisagismo Vertical
Câmara Municipal de Melbourne: Os sistemas e componentes de treliça de aço inoxidável constituem uma estrutura de escalada essencial para a vida da planta e transformam uma superfície acumuladora de calor em vibrantes jardins verticais.
Aplicações – Muros Verdes
Notes: Source: www.ronstantensilearch.com

## Slide 31: Jardim Vertical3
Aplicações – Muros Verdes
Notes: http://www.jakob.co.uk/information/image-galleries/greenwall-systems-gallery/large-scale-greenwall-systems.html

## Slide 32
Fotografia infravermelha demonstrando temperaturas da superfície do edifício, Tampa, AZ. °F, na ref. 4.
Aplicações – Muros Verdes

## Slide 33: Âncoras e cabos
Sistemas de aço inoxidável são fáceis de instalar
Aplicações – Muros Verdes
Notes: https://www.s3i.co.uk/image/s3i/stainless-steel-wire-trellis-system.pdf
http://www.telegraph.co.uk/gardening/gardeningadvice/8352361/Social-climbers-How-to-cover-a-house-in-plants.html

## Slide 34: Muros Verdes - Referências
http://www.worldstainless.org/news/show/1852
http://www.ronstantensilearch.com/melbourne-city-council-chambers-northern-green-facade/
http://www.jakob.co.uk/information/image-galleries/greenwall-systems-gallery/large-scale-greenwall-systems.html
http://drum.lib.umd.edu/bitstream/1903/11291/1/Price_umd_0117N_11876.pdf
http://www.architectureartdesigns.com/30-incredible-green-walls/
Aplicações – Muros Verdes

## Slide 35: 3. Telhados
Aplicações – Telhados

## Slide 36: Características comuns dos telhados de aço inoxidável1-4
 | Inclinado (>3%) | Horizontal
Material | Ferríticos 1.4509 1.4510 | Auseníticos 1.4301 1.4401
União | Mecânico | Soldagem (para impermeabilização)
Acabamento superficial | Fosco ou revestido (Sn)* | Fosco ou 2B (quando há uma camada superior)
Espessura | 0,5mm; 0,4 mm para elementos que devem suportar a água da chuva. Permite uma estrutura leve | 
Expectativa de vida | Vai durar a vida do edifício | 
Outros |  | Adequado para telhados verdes Na renovação, pode ser colocado diretamente sobre o telhado
* Em algumas áreas, Cu ou Zn são restritos como sendo ecotóxicos e lixiviados na água da chuva. |  | 
Aplicações – Telhados

## Slide 37: Uma nova preocupação, a perda de metal na água da chuva5
Chart: 
| Zn | Cu | Cr em aço inox 1.4301 (304) | Ni em aço inox 1.4301 (304) | Cr em aço inox 1.4401 (316) | Ni em aço inox 1.4401 (316)
Series 1 | 3000 | 1500 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 1.2
Nenhuma perda significativa de aço inoxidável
Principalmente no norte da Europa ... Para garantir a qualidade, disponibilidade e reutilização da água
Aplicações – Telhados

## Slide 38: A biblioteca do parlamento de Deli6-7 Arquiteto: Raj Rewal Associates
A biblioteca, de 55.000 m2, tem sua altura limitada para evitar obstruir a visão do Parlamento. A cúpula central contém uma estrutura tubular e de cabos de aço inoxidável que converge em nódulos reguladores de tensão. A segunda cúpula contendo tubos de aço inoxidável, conhecida como cúpula VIP, tem um diâmetro de 16m e uma altura de 2,5 m.
1. Esquerda: Visão geral, com o Parlamento ao fundo. | 2. Direita: Vista da cúpula focal central
Aplicações – Telhados

## Slide 39
No sentido horário, a partir do canto superior esquerdo:1
1. Telhado de igreja de aço inoxidável, Leicester, Reino Unido
2. Restaurante de escola, Oyonnax, França
3. Centro Universum Science, Bremen, Alemanha
Aplicações – Telhados

## Slide 40: Pavilhão dos Emirados Árabes Unidos na Expo Shanghaï8 Arquitetos: Foster & Partners
A estrutura em forma de duna é feita de treliça triangulada coberta com painéis planos de aço inoxidável. Foi projetado para ser desmontado.
Aplicações – Telhados
Notes: http://www.fosterandpartners.com/projects/uae-pavilion-shanghai-expo-2010/

## Slide 41: Novo aeroporto de Doha, no Catar9-10 Arquitetos: HOK
O telhado ondulado é considerado o maior telhado de aço inoxidável do mundo (195000m²).
Ele apresenta um acabamento de aço inoxidável de textura uniforme e com baixo brilho.
O tipo de aço selecionado foi um lean duplex.
Nenhuma manutenção é necessária.
Aplicações – Telhados
Notes: https://www.atimetals.com/markets/Documents/Doha.pdf
http://www.metalresources.net/index.php?option=com_content&view=article&id=152:worlds-largest-stainless-steel-roof-to-feature-invarimatter-finish-from-cmr&catid=1:latest-news-a-press&Itemid=192

## Slide 42: Telhados verdes1-4, 11-12
Vantagens
Mitigar ilhas de calor
Reduzir a poeira
Promover a biodiversidade
Fornecer isolamento
Reduzir os riscos de inundação
Reduzir o ruído
Absorver CO2
Estética
Bem-estar psicológico
Resultado social e econômico positivo
Limites
Requer uma estrutura robusta
Precisa de um know-how adequado
Pode precisar regar no verão
Alguma manutenção é necessária
Mais caro
Aplicações – Telhados

## Slide 43: Telhados de alta refletividade Universidade Estadual Austin Hall Sam de Houston Huntsville, Tx, EUA (1851) Baixo brilho *, telhado de aço inoxidável de alta refletividade 13-14
Telhados de Alta Refletividade (Albedo) mitigam ilhas de calor nas cidades.
A Refletividade Solar está agora incluída no LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)
SRI (solar reflective index) de acabamentos deve ser > 100
* A superfície deve proporcionar uma reflexão da luz difusa (isto é, evitar a reflexão semelhante a um espelho). Superfícies altamente polidas não são adequadas.
Aplicações – Telhados

## Slide 44: Quebra-Sol15 Edifício de Pesquisa Médica da Universidade do Arizona & Edifício de pesquisas biológicas Thomas Keating
Toldo
Malha com abertura de 43%: maximiza o bloqueio solar enquanto permite a passagem de ar entre os painéis.
Aplicações – Telhados
Notes: www.cambridgearchitectural.com/

## Slide 45: Telhados - Referências
http://www.worldstainless.org/news/show/1853
http://www.worldstainless.org/news/show/1853
http://www.worldstainless.org/About%20stainless/videos
http://www.worldstainless.org/news/show/1853
O. Wallinder and C. Leygraf ASTM Special Technical Publication N°1421, « Outdoor Atmospheric Corrosion » pp 185-199
http://www.worldstainless.org/Files/issf/non-image-files/PDF/Delhi_Parliament_Library.pdf
http://www.architectureweek.com/2003/1022/design_1-3.html
http://www.fosterandpartners.com/projects/uae-pavilion-shanghai-expo-2010/
https://www.atimetals.com/markets/Documents/Doha.pdf
http://www.metalresources.net/index.php/save-energy/thermal-solar-reflectance
http://www.stainlessindia.org/UploadPdf/Dec%202011%20wshop%20Part-I.pdf
http://www.constructalia.com/english/publications/technical_guides/eurofer_ecodesign_package_stainless_steel_roofing_systems
http://www.metalresources.net/index.php?option=com_content&view=article&id=318:sam-houston-state-university-refurbishes-austin-hall&catid=1:latest-news-a-press&Itemid=192
http://www.stainlessindia.org/UploadPdf/Dec%202011%20wshop%20Part-I.pdf
www.cambridgearchitectural.com/
Aplicações – Telhados

## Slide 46: 4. Decoração
Aplicações – Decoração

## Slide 47
No sentido horário, a partir do canto superior esquerdo :
Escadas de madeira e inox (localização não especificada)
Teto curvo de malha inoxidável (Louisiana State University)
Restaurante na Finlândia com divisor transparente
Maçaneta
Aplicações – Decoração

## Slide 48: Banco da França, Paris, França4 Arquitetos: Moati -Rivière
Acabamento espelhado EN 1.4301 (AISI 304)
Aplicações – Decoração
Notes: http://www.uginox.com/fr/node/180

## Slide 49: Estação de Metro L5 El Carmel, Barcelona, Espanha5
Painéis de parede de malha de aço inoxidável
Aplicações – Decoração

## Slide 50: Mosteiro da Batalha, Portugal6
Cortina de malha de aço inoxidável
Área Aberta 36%
Peso 0,25 kg / m2
Diâmetro da haste 0,05 mm.
Espaçamento do arame 0,13 x 0,13 mm.
Aplicações – Decoração
Notes: http://www.theinoxincolor.com/en-proyectos-malla-id80_mosteiro-da-batalha.html

## Slide 51: Cortina para casa / corrimão7
Aço inoxidável
Área aberta 44%
Peso 5,2 kg / m2
Diâmetro do cabo 4 x 0,75 mm.
Diâmetro da haste 1,5 mm.
Cabos 26,4 mm.
Espaçamento do arame 3 mm.
Aplicações – Decoração
Notes: http://www.theinoxincolor.com/en-malla-modelos-id15_weber-440-architectural-mesh.html

## Slide 52: Museu de arte contemporânea, Shenzhen, China8 (em construção) Arquiteto: CoopHimmelblau
Aplicações – Decoração

## Slide 53: Decoração - Referências
http://www.seoic.com/cable_railing.htm
http://cambridgearchitectural.com/projects/louisiana-state-university-lsu-student-union-theater
http://www.twentinox.com/projects/item/36/Transparent+stainless+steel+curtain+panels
http://www.uginox.com/fr/node/180
http://www.cedinox.es/es/inicio/
http://www.theinoxincolor.com/en-proyectos-malla-id80_mosteiro-da-batalha.html
http://www.theinoxincolor.com/en-proyectos-malla-id39_torrellano-industrial-park---architectural-mesh.html
http://www.coop-himmelblau.at/architecture/projects/museum-of-contemporary-art-planning-exhibition
Aplicações – Decoração

## Slide 54: 5. Tubulação de Aço Inoxidável
Aplicações – Encanamentos

## Slide 55
No sentido horário, a partir do canto superior esquerdo :
Tubulação sanitária
Tubos com união Press-Fitting
Torneira de cozinha
Ducha com luz
Aplicações – Encanamentos

## Slide 56: Sistema de tubulação em aço inoxidável
Aplicações – Encanamentos

## Slide 57: Tubulação - Referências
Aplicações – Encanamentos
http://www.worldstainless.org/news/show/1880
http://www.nickelinstitute.org/~/media/Files/TechnicalLiterature/StainlessSteelPlumbing-color-EN_11019_.ashx
http://www.nickelinstitute.org/~/Media/Files/TechnicalLiterature/12008_PipingManualStainlessSteelPipesForBuildings.pdf#page=
https://www.nickelinstitute.org/~/Media/Files/TechnicalLiterature/FieldCorrosionResistanceTestOnStStPipingForBuildingService_12012_.pdf
http://www.bssa.org.uk/cms/File/BSSA%20PLUMBING%20P.1-4.pdf
https://www.grohe.de/de_de/badezimmer.html

## Slide 58: 6. Escadas rolantes e elevadores
Aplicações – Escadas Rolantes e elevadores

## Slide 59
No sentido horário, a partir do canto superior esquerdo:
Elevador (localização não especificada)
Escada rolante (Metrô de Praga)
Calçada em movimento (Metrô de Bruxelas)
Aplicações – Escadas Rolantes e elevadores

## Slide 60: Elevador revestido com malha de aço inoxidável3
Aplicações – Escadas Rolantes e elevadores
Notes: http://cambridgearchitectural.com/projects/ft-lauderdale-hollywood-international-airport-rental-car-center

## Slide 61: Entrada da estação de metrô Kraaiennest, Amsterdã, Holanda4
Aplicações – Escadas Rolantes e elevadores
Notes: http://www.metalocus.es/content/en/blog/kraaiennest-metro-station-completed-amsterdam-maccreanor-lavington

## Slide 62: Escadas rolantes e elevadores - Referências:
https://www.forms-surfaces.com/elevator-ceilings
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Metro_bruxelles_laufband.jpg
http://cambridgearchitectural.com/projects/ft-lauderdale-hollywood-international-airport-rental-car-center
http://www.cabworks.com/
Aplicações – Escadas Rolantes e elevadores

## Slide 63: 7. Aeroportos
Aplicações – Aeroportos

## Slide 64
No sentido horário, a partir do canto superior esquerdo: stainless equipment at Montreal Airport, Canada
Boarding counter, Balustrade and Garbage bin
Drinking fountain
Bar counter and footrest
Aplicações – Aeroportos

## Slide 65
No sentido horário, a partir do canto superior esquerdo:
Baggage delivery belt, Manila Airport, Philippines
Moving sidewalk, Montreal Airport, Canada
Security net in Copenhagen Airport, Denmark
Aplicações – Aeroportos

## Slide 66: Aeroportos - Referências
O aço inoxidável é usado em todos os lugares, já que os requisitos são de materiais que se espera sejam utilizados pelo público por 365 dias, mantendo uma excelente aparência estética. :
telhados,
mobílias,
balcões,
bebedouros,
partições,
equipamentos de ventilação
corrimãos
elevadores, escadas rolantes, esteiras em movimento
esteiras de entrega de bagagem
carrinhos de mão
fixadores
etc…..
Aplicações – Aeroportos

## Slide 67: 8. Mobiliário urbano
Aplicações – Mobiliário Urbano

## Slide 68
No sentido horário, a partir do canto superior esquerdo:
Cerca perto da escola em Budang, Coréia. Tipos: STS439 / STS304 Acabamento: 2B / HL / polido
Corrimão em Gijón, Espanha. Tipo: 316L Acabamento: Polido
Corrimão, Índia
Terminal de metrô de South Ferry, em Lower Manhattan, “See it split, see it change” de Doug e Mike Starn
Aplicações – Mobiliário Urbano

## Slide 69
No sentido horário, a partir do canto superior esquerdo:
Banco em Paulinia (SP), Brasil. Tipo: 304 STS304 Acabamento acetinado
Banco Borboleta em San Luis Potosí, México
Banco com malha de inox, França
Poste de luz, Seul, Coréia. Tipos: STS439 / STS304 / STS304N1 Acabamento: 2B / BA / Polido
Aplicações – Mobiliário Urbano

## Slide 70
No sentido horário, a partir do canto superior esquerdo:
Ponto ônibus, Istambul, Turquia. Tipos: AISI 304 and AISI 316 Acabamento: 2B / BA / Escovado/ Scotch Brite
Bicicletário, Albenga, Itália. Tipo: EN 1.4301 (AISI 304)
Escultura, «Cidade Invisível», Wellington, Nova Zelândia
Escultura de Joana Vasconcelos intitulada «Marilyn» e feita de panelas de aço inoxidável
Aplicações – Mobiliário Urbano

## Slide 71
Aplicações – Mobiliário Urbano

## Slide 72: Mobiliário Urbano - Referências
http://www.street-furniture.org/
http://web.mta.info/mta/aft/permanentart/permart.html?agency=nyct&line=1&artist=1&station=18
http://www.stainlessindia.org/Photodeatils.aspx?cat_id=18&catname=Railings
http://norcor.free.fr/piazza_superbe_inox.jpg
http://listraveltips.com/wellington-street-art-stainless-steel-braille-sculpture/
Aplicações – Mobiliário Urbano

## Slide 73: 9. Restauração
Aplicações – Restauração

## Slide 74
Esquerda: Pavilhão de entrada de aço inoxidável da cripta da Igreja de St Martin, em Londres
Direita: Pirâmide de aço inoxidável e vidro do Louvre, Paris
Aplicações – Restauração

## Slide 75: Teatro de ópera em Verona, Itália
Este grande monumento romano remonta à primeira metade do século I dC e é conhecido como o mais importante teatro de ópera ao ar livre. Trabalhos recentes de restauração envolveram a construção de novas coberturas para a região central, onde fica a orquestra, a sala subterrânea e os túneis subterrâneos de esgoto. A nova placa de cobertura é suportada por um sistema de barras de reforço e tirantes de tensão. O sistema de tensão posterior utilizado, composto por barras de aço inoxidável, garante segurança estrutural, qualidade e durabilidade.
Aplicações – Restauração
Notes: Pictures: courtesy of Centro Inox, Italy

## Slide 76: Teatro Romano, Frejus, França
Restauração do teatro romano ao ar livre com chapa perfurada de aço inoxidável EN 1.4571 de 3 mm de espessura.
Aplicações – Restauração

## Slide 77: Restauração - Referências
http://www.worldstainless.org/news/show/1861
Aplicações – Restauração

## Slide 78: 10. Arenas
Aplicações – Arenas

## Slide 79
No sentido horário, a partir do canto superior esquerdo: 1-3
1. Corrimão na escadaria da entrada VIP, Wembley, Reino Unido; 2. Catraca; 3. armários; 4. Cobertura e corrimão inoxidáveis na passarela de pedestre de Bourke St, para o estádio Melbourne’s Colonial, Austrália
Aplicações – Arenas

## Slide 80: Estádio de Yamuna, Delhi, Índia 4 Arquitetos: Peddle Thorb
Por ocasião dos Jogos da Commonwealth de 2010, um estádio multifuncional foi criado em Nova Delhi. Com sua fachada brilhante feita de malha de aço inoxidável, o estádio simboliza o esporte como um meio de interação humana moderna e sustentável. O revestimento de aço inoxidável com uma área aberta de 53%, protege os espectadores do clima subtropical feroz e fornece proteção solar eficaz.
Aplicações – Arenas

## Slide 81: Estádio do Castelão, Fortaleza, Brasil5,6 Arquiteto: Vigliecca & Associados
A fachada foi inteiramente feita de chapas expandidas de aço inoxidável. Além do corpo externo, foi utilizado aço inoxidável em barreiras, corrimãos em áreas VIP, lavatórios e fechaduras do estádio. “Optamos pela durabilidade que nos oferece o aço inoxidável, essencial para áreas como a fachada que exigia um material resistente à corrosão. Sua aparência nobre é muito importante no setor de serviços”, afirma o arquiteto Ronald Fiedler, responsável pelo Projeto.
Aplicações – Arenas

## Slide 82: Estádio do Palmeiras Allianz Park, São Paulo, Brasil7 Arquiteto: Edo Rocha Arquitetura
Esta é uma das mais belas arenas do mundo. O aço inoxidável é intensamente usado em sua fachada. As chapas de aço inoxidável possuem furos para facilitar a circulação de ar.
Aplicações – Arenas

## Slide 83: Fachada com publicidade, Estádio de Lille, França8 Arquitetos: Valode Pistre e Ferret
Malha de aço inoxidável.
A malha suporta um sistema LED versátil de alta potência que permite efeitos de iluminação programáveis individualmente, desde gráficos simples até conteúdos de vídeo.
Aplicações – Arenas
Notes: http://www.editorialespazio.com/en/proyectos/detalle/94

## Slide 84: Arenas - Referências
Aplicações – Arenas
http://www.cmf.co.uk/products/products.asp?id=92&product_id=4
http://www.assda.asn.au/blog/223-stainless-welcome-for-sports-fans
http://www.controlledaccess.com/
https://gkd-india.com/metalfabrics/yamuna-sports-stadium
http://www.vigliecca.com.br/en/projects/castelao-arena#gallery;%20
http://www.copa2014.gov.br/en/noticia/see-details-castelaos-architecture-project
http://edorocha.com.br/portfolio/allianz-parque/
https://www.osram.com/ls/projects/grand-stade-lille/index.jsp

## Slide 85: 11. Piscinas
Aplicações – Piscinas

## Slide 86
No sentido horário, a partir do canto superior esquerdo:
Piscina olímpica rodeada de aço inoxidável, Vichy, França
Spa de telhado inoxidável personalizado
Corrimão de aço inoxidável
Aplicações – Piscinas

## Slide 87
Aplicações – Piscinas
Tobogã aquático de aço inoxidável
Fabricado a partir de uma única curva aerodinâmica, o pé forma os degraus que levam o usuário até o topo do tobogã. Este próprio se solta e gira em si mesmo. Para criar um contraste, os projetistas usaram um acabamento polido no interior e escovado no exterior.
"O aço inoxidável polido não esquenta muito, mesmo em climas ensolarados", explicaram os designers britânicos. "Na verdade, ele realmente reflete a luz solar e a energia térmica, já que não se oxida como os outros metais."

## Slide 88: Piscinas - Referências
Aplicações – Piscinas
http://www.imoa.info/molybdenum-uses/molybdenum-grade-stainless-steels/architecture/french-pool-liner-article.php
http://www.constructalia.com/repository/transfer/fr/02163065ENLACE_PDF.pdf
http://www.homeportfolio.com/catalog/Product.jhtml?prodId=235005
http://www.awt-eisleben.de/en/swimming-pools-136.html
http://dsmstainlessproducts.blogspot.com/2018/06/shrieks-and-giggles-are-what-we-aim-for.html?m=1

## Slide 89: 12. Distribuição de água
Aplicações – Distribuição de água

## Slide 90: Por que os aços inoxidáveis são usados?
Baixas taxas de vazamento: os aços inoxidáveis não sofrem corrosão generalizada como seus equivalentes dúcteis ferro e aço, que pode resultar na ruptura e falha das tubulações. As válvulas de aço inoxidável nunca se prendem. Com design adequado, a distribuição com aços inoxidáveis funciona de forma segura em áreas suscetíveis a terremotos
Higiênico: os aços inoxidáveis são fundamentalmente inertes em águas potáveis, o que mantém a qualidade e a integridade da água potável.
Vida útil prolongada: os componentes de aço inoxidável podem proporcionar 100 anos de serviço devido à sua excelente resistência à corrosão. Eles resistem à corrosão na maioria dos solos e não requerem revestimentos ou sistemas de proteção eletroquímica.
Reciclável: Ao contrário dos tubos revestidos de cimento e não metálicos, os aços inoxidáveis são facilmente reciclados e o seu teor de liga é altamente valorizado
O aço inoxidável é utilizado nos novos reservatórios de grande capacidade e na modernização dos já existentes
Aplicações – Distribuição de água

## Slide 91
Aplicações – Distribuição de água
Taxa de vazamento de água em algumas grandes cidades (2014) 8

## Slide 92
Aplicações – Distribuição de água
Redução de vazamentos versus uso de tubos de aço inoxidável em Tóquio8

## Slide 93
Aplicações – Distribuição de água
Redução do vazamento de água com a substituição de antigos tubos de água por aço inoxidável8

## Slide 94
Aplicações – Distribuição de água

## Slide 95
Aplicações – Distribuição de água

## Slide 96
Aplicações – Distribuição de água
Reservatório de água antes de reparos, Gangneung-City, Coréia9
A corrosão e deterioração do concreto é visível na imagem e causa vazamento de água.
Revestimento epóxi foi descartado por não ser duradouro.
O retrofitting com um revestimento de aço inoxidável foi selecionado por sua resistência à corrosão, durabilidade, sem manutenção e sem crescimento bacteriano.
ANTES

## Slide 97
Aplicações – Distribuição de água
O mesmo, após o novo revestimento de aço inoxidável
DEPOIS
Foram utilizadas as classes de aço inoxidável duplex STS329LD e STS329J3L.
Os painéis são soldados juntos e ancorados no concreto.

## Slide 98: Distribuição de água - Referências
Aplicações – Distribuição de água
http://www.nickelinstitute.org/en/NickelUseInSociety/MaterialsSelectionAndUse/Water/Distribution.aspx
http://www.imoa.info/download_files/stainless-steel/Stainless_Steel_Pipe.pdf
http://www.worldstainless.org/news/show/246
http://www.worldstainless.org/Files/ISSF/non-image-files/PDF/ISSF_Stainless_Steel_in_Drinking_Water_Supply.pdf
http://worldstainless.org/applications_protection_environment_and_human_health/water
http://www.worldstainless.org/Files/issf/non-image-files/PDF/Euro_Inox/CorrResist_SoilsConcrete_EN.pdf
https://www.nickelinstitute.org/~/Media/Files/TechnicalLiterature/FieldCorrosionResistanceTestOnStStPipingForBuildingService_12012_.pdf
http://worldstainless.org/applications_protection_environment_and_human_health/water - http://worldstainless.org/news/show/2140
Source: POSCO, Korea (http://www.posco.com)

## Slide 99: Obrigado
Aplicações
Teste seu conhecimento sobre Aço Inoxidável (em inglês):
https://www.surveymonkey.com/r/3BVK2X6